BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 4/3/2023 đến 10/3/2023)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích ước phục vụ vụ Đông Xuân 2022-2023: 16.108,6 ha (Lúa: 4.996,6ha; Cây lâu năm: 4034,9ha; thủy sản: 232,1ha; Rau màu: 1.099,0ha) đạt 99,4% so với kế hoạch;

- Diện tích thu hoạch vụ Đông xuân: 2.266,01ha

- Khu vực Củ Chi: 2.056,01 ha

+ Diện tích lúa:  1.952,97 ha (Trung Lập Thượng: 659,9 ha; Trung Lập Hạ: 325,9ha, Thái Mỹ: 20ha, Phước Thạnh: 50 ha, Phước Hiệp: 27,0 ha, An Nhơn Tây: 186,8 ha, Nhuận Đức: 214,7 ha, Phước Vĩnh An: 11,6 ha, Tân An Hội: 39,05 ha, Tân Thông Hội: 3,83 ha, Tân Phú Trung: 212ha, Tân Thạnh Đông: 197,63ha, An Phú-Phú Mỹ Hưng: 0,66ha và Cây Xanh-Bà Bếp: 3,85ha).

+ Diện tích rau màu và bắp: 103,04ha (trong đó diện tích rau màu là 82,44ha gồm các xã Phước Vĩnh An: 3,6ha, Tân Thông Hội: 0,26h, Tân Phú Trung: 5ha, Tân Thạnh Đông: 0,56ha và Cây xanh-Bà Bếp: 73,02ha; diện tích bắp tại xã Trung Lập Thượng  là 20,6 ha).

- Khu vực Hóc Môn-Bình Chánh: Hiện đang thu hoạch 210ha lúa (xã Lê Minh Xuân: 30ha, Xuân Thới Thượng: 35 ha, Tân Kiên: 5ha, Tân Nhựt: 80ha, Lê Minh Xuân: 60ha).

- Hiện khu vực Củ Chi đang xuống giống lúa vụ Hè thu với diện tích 146,12 ha (Trung Lập Thượng: 63,8 ha; Trung Lập Hạ: 78,4 ha, Tân An Hội: 1,91 ha và Tân Thông Hội: 2,01 ha).

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 04/03/2023 đến ngày 10/03/2023: 8.438.612 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 04/03/2023 | 13,70 | 13,40 | 0,90 | 10,25 | 885.879 | 3,63 | 314.047 |
| 05/03/2023 | 13,70 | 13,36 | 0,90 | 10,92 | 943.091 | 3,63 | 314.047 |
| 06/03/2023 | 13,56 | 13,31 | 0,9 | 9,36 | 808.693 | 2,97 | 256.418 |
| 07/03/2023 | 13,66 | 13,36 | 0,90 | 10,25 | 885.879 | 4,69 | 405.433 |
| 08/03/2023 | 13,68 | 13,38 | 0,90 | 10,25 | 885.879 | 3,73 | 322.652 |
| 09/03/2023 | 13,68 | 13,37 | 0,90 | 10,42 | 900.523 | 3,83 | 331.034 |
| 10/03/2023 | 13,66 | 13,37 | 0,90 | 10,08 | 870.990 | 3,63 | 314.047 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.180.934 |  | 2.257.678 |

b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2022 đến 10/03/2023 là 116,43 triệu m3, bằng 129% so cùng kỳ và bằng 32,54% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 86,69 triệu m3, K0 - N25: 29,75 triệu m3).

c. Tình hình điều tiết nước:

Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục từ (20,0÷23,0) NTU và PH dao động từ (6,90 ÷ 7,20).

3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (22,75 ÷ 22,93)m.

4. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,32 m

+ Cống Ba Thôn			:  + 1,28 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)		:  + 1,25 m

+ Cống kênh C				:  + 1,30 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,06 m

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (2023) Ngày 09/03/2023 | Độ mặn (2022) Ngày 10/03/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 6,9 | 6,8 | 4,0 | 1,1 | 2,7 | 0,9 |
| 2 | Cống kênh C | 6,9 | 6,7 | 3,4 | 0,8 | 2,2 | 0,6 |
| 3 | Cống kênh B | 6,7 | 6,4 | 2,9 | 0,6 | 1,7 | 0,8 |
| 4 | Cống kênh A | 6,7 | 6,5 | 2,4 | 0,5 | 1,1 | 0,6 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,7 |  | 2,1 |  | 0,6 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,9 |  | 0,7 |  | 0,6 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,6 | 6,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |  |
| 8 | Cống T10 | 6,5 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.