BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 4/5/2024 đến 10/5/2024)
I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2024:

Tổng diện tích xuống giống vụ Hè Thu năm 2024 đến ngày 10/5/2024: 4.916,8 ha.


1.Khu vực Củ Chi: 

· Diện tích xuống giống: 4.509,2 ha 

· Lúa: 3.953,5 ha (Trung Lập Thượng: 1.180,7 ha, Trung Lập Hạ: 588,2ha, Thái Mỹ: 387,7 ha, Phước Thạnh: 470,1 ha, Phước Hiệp: 150,8 ha, An Nhơn Tây: 176,9 ha, Nhuận Đức: 260,0 ha, Phú Mỹ Hưng:40,0 ha, Phước Vĩnh An: 30,5 ha, Tân An Hội: 219,4 ha, Tân Thông Hội: 39,8 ha, Tân Phú Trung: 388,7ha, An Phú – Phú Mỹ Hưng: 8,8 ha, Thai Thai – Bến Súc: 9,9 ha, Láng The – Sông Lu: 2,0 ha)

· Rau màu: 555,7 ha.


2.Khu vực Hóc Môn – Bắc Bình Chánh: 

· Diện tích xuống giống :403,8 ha

· Lúa: 165,7 ha (Tân Thới Nhì: 0 ha, Xuân Thới Sơn: 25,0 ha, Xuân Thới Thượng: 36,0 ha, Tân Kiên: 15,5 ha, Tân Nhựt: 35,9 ha, Lê Minh Xuân: 5,6 ha, Vĩnh Lộc B: 10,0 ha, Tân Tạo A: 37,7 ha) 

· Rau màu, cây CN ngắn ngày: 238,1 ha.

3.Khu vực Nam rạch Tra: 


Trên khu vực đã xuống giống 3,8 ha lúa (xã Đông Thạnh)
II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:
1.Lượng nước sử dụng: 


a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 04/05/2024 đến ngày 10/05/2024:  8.872.798 m3, cụ thể:
	Ngày
	K34
	N25

	
	MNTL
	MNHL
	A
	Q(m3/s)
	W(m3)
	Q(m3/s)
	W(m3)

	04/05/2024
	13,50
	13,28
	1,00
	9,81
	847.536
	2,99
	258.697

	05/05/2024
	13,50
	13,28
	1,00
	9,81
	847.584
	2,99
	258.697

	06/05/2024
	13,73
	13,39
	1,00
	11,26
	972.864
	4,10
	354.235

	07/05/2024
	13,74
	13,40
	1,00
	12,19
	1.053.625
	3,96
	342.224

	08/05/2024
	13,77
	13,43
	1,00
	12,19
	1.053.625
	4,10
	354.235

	09/05/2024
	13,76
	13,41
	1,00
	12,37
	1.069.008
	4,10
	354.235

	10/05/2024
	13,50
	13,28
	1,00
	9,81
	847.536
	2,99
	258.697

	Tổng cộng
	
	
	
	
	6.691.778
	
	2.181.020


b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2023 đến 10/05/2024 là 192,03 triệu m3, bằng 102,79% so cùng kỳ và bằng 53,66% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 142,22 triệu m3, K0 - N25: 49,81 triệu m3).
c. Tình hình điều tiết nước:


Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.
2. Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (9,20 ÷ 15,00) NTU và PH dao động từ (6,88 ÷ 7,18).

3. Lượng mưa đo được tại các trạm:

	  STT
	Trạm
	Lượng mưa trong tuần
(mm)
	Mưa lũy tuyến trong năm 2024 (mm)

	1
	Xí nghiệp Củ Chi
	6
	6

	2
	N25-2
	5
	5

	3
	N31A (K0)
	7
	7

	4
	K41-KĐ
	4
	4

	5
	N25
	25
	25

	6
	N38
	4
	4

	7
	K9-N46
	3
	3

	8
	An Phú
	18
	19

	9
	Thai Thai - Bến Súc
	19
	19

	10
	Ba Thôn
	12
	12

	11
	Ông Đụng
	11
	11

	12
	Xí nghiệp HM-BC
	52
	52

	13
	Cụm T10
	33
	33


4. Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (19,34÷ 19,51) m.

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:
· Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa


:  + 1,45 m

+ Cống Ba Thôn

:  + 1,42 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)
:  + 1,25 m


+ Cống kênh C


:  + 1,42 m 

+ Cống An Hạ


:  + 1,18 m
· Chất lượng nước:
	STT
	Vị trí
	Độ pH
	Độ mặn (2024)

Ngày 10/05/2024
	Độ mặn (2023)

Ngày 11/05/2023

	
	
	PS
	PĐ
	PS
	PĐ
	PS
	PĐ

	1
	Cống Tân Kiên
	7,0
	6,9
	5,2
	1,8
	2,0
	0,7

	2
	Cống kênh C
	6,9
	6,8
	4,5
	0,7
	1,7
	0,6

	3
	Cống kênh B
	6,8
	6,6
	3,7
	0,6
	1,4
	0,5

	4
	Cống kênh A
	6,8
	6,6
	3,2
	0,5
	1,1
	0,4

	5
	Ngã ba Lý Mạnh
	6,8
	
	3,6
	
	0,8
	

	6
	Cống cuối kênh Ranh
	6,7
	
	0,7
	
	0,3
	

	7
	Cống An Hạ
	6,7
	6,6
	0,7
	
	0,3
	0,2

	8
	Cống T10
	6,6
	
	0,2
	
	0,2
	


III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:
· 
 Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:
·  Khu vực 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Vận hành đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
·  Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.
1

