BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 28/6/2025 đến 4/7/2025)

I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2025

Diện tích phục vụ vụ Hè Thu năm 2025: 31.070,7 ha/ 24.858 ha (KH vụ Hè Thu)/68.867 ha/ năm (kế hoạch SXKD) ha đạt 125% so với KH và đạt 45,1% so với kế hoạch năm.

- Khu vực Củ Chi: 17.123,2 ha; cụ thể:

- Lúa: 5.371,6 ha (CTTL kênh Đông Củ Chi: 4.567,4 ha; CTTL AP-PMH: 23,3 ha; CTTL Thai Thai – Bến Súc: 12,7ha; CTTL Láng The-Sông Lu: 75,4 ha; Cây Xanh-Bà Bếp: 42,2 ha; CTTL Tân Thạnh Đông: 620,6 ha; CTTL Bắc rạch Tra: 30,0ha);

- Rau màu: 855,7 ha;

- Cây CN dài ngày, cây ăn quả: 2.703,9 ha;

- Nuôi trồng thủy sản: 254,2 ha

- Tiêu thoát nước nông nghiệp: 4.320,2 ha;

- Tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị, trừ vùng nội thị: 3.617,6 ha.

Hiện nay khu vực đã thu hoạch 2.192,1 ha , cụ thể như sau:

- Lúa : 1.336.4 ha ( Trung Lập Thượng: 631,4 ha, Trung Lập Hạ: 151,2 ha, Thái Mỹ: 33,5 ha, Phước Thạnh: 379,3 ha, Phước Hiệp: 34,5 ha, An Nhơn Tây: 5,0 ha; Nhuận Đức: 5,30 ha; Phú Mỹ Hưng: 0,5 ha, Tân An Hội: 47,5 ha, Tân Phú Trung: 43,0 ha, Thai Thai – Bến Súc: 0,8ha, Láng The – Sông Lu: 4,4 ha);

- Rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày: 855,7 ha.

- Khu vực Hóc Môn – Bắc Bình Chánh: 6.980,2 ha:

- Lúa: 885,2 ha (Tân Thới  Nhì: 198,1 ha, Xuân Thới Sơn: 87,5 ha; Xuân Thới Thượng: 87,9 ha; Tân Kiên: 73,6 ha; Tân Nhựt: 214,2 ha; Lê Minh Xuân: 141,3 ha; Vĩnh Lộc B: 14,5 ha, Tân Tạo A: 68,1 ha);

- Cây CN dài ngày, cây ăn quả: 1.537,4 ha;

- Nuôi trồng thủy sản: 54,8 ha.

- Rau màu, cây CN ngắn ngày: 158,2 ha.

- Tiêu thoát nước đất nông nghiệp: 1.853,2 ha;

- Tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị: 2.491,4 ha.

- Khu vực Nam rạch Tra: 3.733,4 ha, cụ thể:

- Lúa: 12,4 ha;

- Cây CN dài ngày, cây ăn quả: 273,1 ha;

- Rau màu, cây CN ngắn ngày: 332,7 ha;

- Nuôi trồng thủy sản: 23,9 ha;

- Tiêu thoát nước: 3.091,3 ha.

- Khu vực Thủ Đức: Tiêu thoát nước 3.233,9 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC

1.Lượng nước sử dụng:

1. Lượng nước sử dụng:

a. Lượng nước trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 28/06/2025 đến ngày 04/07/2025: 7.855.766 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 |  |  |  |  | N25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 28/06/2025 | 13,68 | 13,41 | 0,9 | 9,73 | 840.419 | 3,03 | 261.744 |
| 29/06/2025 | 13,7 | 13,43 | 0,9 | 9,73 | 840.419 | 3,03 | 261.744 |
| 30/06/2025 | 13,7 | 13,42 | 0,9 | 9,91 | 855.841 | 3,03 | 261.744 |
| 01/07/2025 | 13,65 | 13,32 | 0,9 | 10,75 | 929.118 | 3,30 | 285.229 |
| 02/07/2025 | 13,56 | 13,32 | 0,9 | 9,17 | 792.355 | 2,93 | 253.433 |
| 03/07/2025 | 13,62 | 13,35 | 0,9 | 9,73 | 840.419 | 3,21 | 277.622 |
| 04/07/2025 | 13,72 | 13,42 | 0,9 | 10,25 | 885.879 | 3,12 | 269.800 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.984.450 |  | 1.871.316 |

b. Lượng nước sử dụng từ ngày 28/06/2024 đến 04/07/2025 là 245,37 triệu m3, bằng 93,234% so cùng kỳ và bằng 65,259% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 181,44 triệu m3, K0 – N25: 63,93 triệu m3).

c. Tình hình điều tiết nước: Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (20,9 ÷ 25,8) NTU và pH dao động từ (6,97÷ 7,26).

3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (19,21÷ 19,23) m.

| Ngày | Mực nước năm 2025 (m) | Mực nước năm 2024 (m) |
| --- | --- | --- |
| 28/06/2025 | 19,22 | 19,52 |
| 29/06/2025 | 19,23 | 19,54 |
| 30/06/2025 | 19,22 | 19,56 |
| 01/07/2025 | 19,23 | 19,56 |
| 02/07/2025 | 19,22 | 19,57 |
| 03/07/2025 | 19,21 | 19,59 |
| 04/07/2025 | 19,21 | 19,62 |

4.Lượng mưa đo được tại các trạm:

| STT | Trạm | Mưa trong tuần (mm) | Mưa lũy tiến trong năm 2025 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi | - | 532 |
| 2 | N25-2 | 27 | 552 |
| 3 | N31A (K0) | 13 | 547 |
| 4 | Trung An | 18 | 115 |
| 5 | N25 | - | 362 |
| 6 | Bắc Rạch Tra | - | 58 |
| 7 | K9-N46 | 22 | 810 |
| 8 | An Phú | 16 | 456 |
| 9 | Thai Thai - Bến Súc | 21 | 449 |
| 10 | Xí nghiệp HM-BC | 49 | 715 |
| 11 | Cụm T10 | 27 | 747 |
| 12 | Cụm kênh C | 62 | 669 |
| 13 | Gò Dưa | 15 | 767 |
| 14 | Ba Thôn | 17 | 748 |
| 15 | Ông Đụng | 11 | 772 |

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa			:  + 1,13 m

+ Cống Ba Thôn			:  + 1,10 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)	:  + 1,07 m

+ Cống kênh C				:  + 1,13 m

+ Cống An Hạ				:  + 0,95 m

- Chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,08 | 6,96 |
| 2 | Cống kênh C | 6,87 | 6,71 |
| 3 | Cống kênh B | 6,55 | 6,54 |
| 4 | Cống kênh A | 6,71 | 6,78 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,63 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,58 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,56 | 6,77 |
| 8 | Cống T10 | 6,72 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

- Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Khu vực 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Vận hành đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.