BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất
(từ ngày 19/8/2023 đến 25/8/2023)
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT: Hiện trên khu vực đang xuống giống vụ Mùa; cụ thể:
· Khu vực Củ Chi: 
· Lúa: 1.515,25 ha (Trung Lập Thượng: 742ha, Trung Lập Hạ: 347ha, Phước Thạnh: 152,07ha, Phước Hiệp: 69,44ha, An Nhơn Tây: 77,19ha, Nhuận Đức: 38,2ha,  Phú Mỹ Hưng: 15ha, Phước Vĩnh An: 1,6ha, Tân An Hội: 35,14ha, Tân Thông Hội: 0,22 ha; Thai Thai-Bến Súc: 8,34ha; An Phú-Phú Mỹ Hưng: 3,06ha).

· Cây công nghiệp dài ngày: 1.800,50 ha;

· Nuôi trồng Thủy sản: 155,41 ha;

· Khu vực Hóc Môn – Bình Chánh:

· Lúa: 48ha (Xuân Thới Thượng: 15ha; Tân Kiện: 8ha; Tân Nhựt: 15ha và Tân Tạo A: 10ha);

· Cây công nghiệp dài ngày: 2.216,134 ha;

· Nuôi trồng thủy sản: 61,504 ha;

· Rau màu: 104,551 ha;

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:
a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 19/08/2023 đến ngày 25/08/2023: 
  8.223.312 m3, cụ thể:
	Ngày
	K34
	N25

	
	MNTL
	MNHL
	A
	Q(m3/s)
	W(m3)
	Q(m3/s)
	W(m3)

	12/08/2023
	13,68
	13,40
	1,00
	11,07
	956.149
	2,14
	185.081

	13/08/2023
	13,67
	13,46
	1,00
	9,58
	828.050
	2,37
	205.087

	14/08/2023
	13,60
	13,34
	1,00
	10,66
	921.369
	2,81
	243.008

	15/08/2023
	13,66
	13,38
	1,00
	11,07
	956.149
	1,49
	128.414

	16/08/2023
	13,80
	13,48
	1,00
	11,83
	1.022.167
	3,23
	278.952

	17/08/2023
	13,70
	13,40
	1,00
	11,45
	989.709
	3,67
	317.033

	18/08/2023
	13,60
	13,36
	1,00
	10,25
	885.222
	3,55
	306.922

	Tổng cộng
	
	
	
	
	6.558.815
	
	1.664.497


b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2022 đến 25/08/2023 là 303,03 triệu m3, bằng 121,19% so cùng kỳ và bằng 84,68% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 225,26 triệu m3, K0 - N25: 77,77 triệu m3).
c. Tình hình điều tiết nước:

Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.
2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (35,3 ÷ 46,3) NTU và PH dao động từ (6,68 ÷ 7,06).

3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ (22,18 ÷ 22,28) m.
4.Lượng mưa:
	STT
	Trạm
	Lượng mưa

 trong tuần (mm)
	Tổng lượng mưa đến ngày 25/8/2023 (mm)

	1
	Xí nghiệp Củ Chi
	53
	869

	2
	N25-2
	110
	991

	3
	N31A (K0)
	109
	903

	4
	K41-KĐ
	76
	811

	5
	N25
	89
	1.089

	6
	N38
	68
	777

	7
	K9-N46
	52
	837

	8
	An Phú
	92
	754

	9
	Thai Thai - Bến Súc
	121
	684

	10
	Xí nghiệp HM-BC
	21
	850

	11
	Cụm T10
	21
	789

	12
	Cụm kênh C
	12
	1.050

	13
	Ba Thôn
	4
	1.096

	14
	Ông Đụng
	18
	1.042

	15
	Gò Dưa
	19
	1.005


5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:
· Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa


:  + 1,18 m

+ Cống Ba Thôn

:  + 1,15 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)
:  + 1,00 m


+ Cống kênh C


:  + 1,16 m

+ Cống An Hạ


:  + 0,90 m
· Chất lượng nước:
	STT
	Vị trí
	Độ pH

	
	
	PS
	PĐ

	1
	Cống Tân Kiên
	7,0
	6,8

	2
	Cống kênh C
	6,9
	6,8

	3
	Cống kênh B
	6,8
	6,8

	4
	Cống kênh A
	6,8
	6,7

	5
	Ngã ba Lý Mạnh
	6,8
	

	6
	Cống cuối kênh Ranh
	6,8
	6,7

	7
	Cống An Hạ
	6,8
	6,7

	8
	Cống T10
	6,8
	


III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:
· Vận hành 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;
· Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.
1

